中央空调维修配件询价清单

| 序号 | 配件名称 | 品牌 | 型 号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南瓜止回阀 | 河北光晋 | DN200 0 |  |
| 2 | 油温控制器 |  |  |  |
| 3 | 水泵机械密封封 | 山东双轮 |  |  |
| 4 | 水泵水封 | 定制 |  |  |
| 5 | 天津塘沽蜗轮蝶阀 | 河北光晋 | DN150 |  |
| 6 | 轴 承 | NTN | 6312 |  |
| 7 | 轴 承 | NTN | 7312 |  |
| 8 | 轴 承 | NTN | 6306 |  |
| 9 | 轴 承 | NTN | 6205 |  |
| 10 | 布水器轴承 | NTN | 6205 |  |
| 11 | 布水器轴承 | NTN | 6206 |  |
| 12 | 接触器 | ABB | 2个 |  |
| 13 | 皮 带 |  | B3100 |  |
| 14 | 涡轮蝶阀 | 远大 | DN200 |  |
| 15 | 涡轮蝶阀 | 远大 | DN125 |  |
| 16 | 断路器 | 正泰 | DZ20J-630N |  |
| 17 | 交流接触器 | 正泰 | CJX2-95 |  |
| 18 | 操作面板 | 厦门亿林 |  |  |
| 19 | 冷 媒 | 霍尼韦尔 | R22 |  |
| 20 | 电动二通阀 |  |  |  |
| 21 | 手柄对夹蝶阀 | 河北光晋 | DN150 |  |
| 22 | 变频压缩机 | 海信日立 | E405AHD-3672 |  |
| 23 | 风扇扇叶 |  | 样品订做 |  |
| 24 | 冷媒 | 霍尼韦尔 | R410 |  |
| 25 | 保险管 |  | 20A |  |
| 26 | 定频压缩机 | 海信日立 | E605DH-59D2Y |  |
| 27 | 接触器 | 天加 |  |  |
| 28 | 水泵开关 |  | KBO-32/G |  |
| 29 | 电 机 |  | H7BOOS-43A |  |
| 30 | 电子膨胀阀 | 河北光晋 |  |  |
| 31 | 冷 媒 | 霍尼韦尔 | R410 |  |
| 32 | 南瓜止回阀 | 河北光晋 | DN300 |  |
| 33 | 压缩机变频板 | 海信日立 |  |  |
| 34 | 风扇叶 | 海信日立 | Ras-730ofsnq |  |
| 35 | 变频压缩机 | 海信日立 | E405AHD-36D2 |  |
| 36 | 涡轮蝶阀 | 河北光晋 | DN250 |  |
| 37 | 轴承 | NTN | 6313 |  |
| 38 | 水泵泵体 | 山东双轮 | 150RK180-40 |  |
| 40 | 冷却塔电机 |  | YLO-132M2-12P |  |
| 41 | 压差开关 |  | CWK-24-2 |  |
| 42 | 止回阀 | 丹美斯 | DN250 |  |
| 43 | 压缩机变频板 | 海信日立 | EP-POWER-50A |  |
| 44 | 机械密封圈 | 定制 | H7N-55 |  |
| 45 | 比例节分调节阀头阀 |  |  |  |
| 46 | 交流接触器 |  | CJX2-18 |  |
| 48 | PLC模块板 | 麦克维尔 | MT3005 |  |
| 49 | 压力传感器 | 麦克维尔 |  |  |
| 50 | 冷却塔传动轴轴承 | NTN | 7213 |  |
| 51 | 冷却塔水泵水封 | 定制 | 126-45 |  |
| 52 | 冷却塔水泵轴承 | NTN | 6312 |  |
| 53 | 冷却塔水泵止回阀 | 远大 | DN250 |  |
| 54 | 皮 带 |  | B3100 |  |
| 55 | 软 接 |  | DN200 |  |
| 56 | 整流桥 | 约克原厂 | SC3BA4 |  |
| 57 | 加减载四通阀 | 约克原厂 | DSG-01-3C2-A110-N1-50 |  |
| 58 | 按键开关 | 约克原厂 | 3250VAC |  |

注：以上报价含上门安装调试费用。

报价单位：

联系人：

联系电话：

日期：